鞍山市城市道路井具设施管理办法

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条  为加强城市道路井具设施的监督管理，维护井具设施完好，保障城市道路畅通，保证人民生命和财产安全，根据国务院《城市道路管理条例》、《辽宁省市政公用设施保护条例》和《鞍山市市政工程设施管理条例》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于本市市区内城市道路井具设施的设置、维护和监督管理。

第三条  本办法所称城市道路井具设施（以下简称井具设施），是指在市区道路内设置的供水、排水、燃气、电力、通讯、供热、广播电视、交通信号、消防、园林绿化等各类地下管线的井盖、井座、进水口等设施。

第四条  市市政公用设施行政主管部门负责全市城市道路井具设施的行政监督管理工作，并具体负责市管辖城市道路范围内井具设施的监督管理。

区市政公用设施部门负责辖区内除市管辖城市道路外的井具设施的监督管理工作。

规划、公安、质监、城市管理综合行政执法等部门应当按照各自职责，协同做好井具设施的监督管理工作。

第二章  道路井具设施的规划和建设

第五条  道路井具设施的规划、设计、施工和维修，应当符合国家、省有关技术规范和本市的相关规定。

井具设施的建设应符合市政工程设施建设的总体规划，城市供水、燃气、电力、通讯、供热等井具设施的建设和改造计划必须与市政工程设施的建设和维修计划相协调。

第六条  道路井具设施建设原则规划在非机动车道、人行步道或者城市道路附属绿化带内，不得擅自移位和增设。

规划地下管线位置，应当减少在车行道上设置各类管线及井具设施；管线设计部门应当减少在管线上设计井具设施的数量，有条件的应当设计为暗井。

第七条  道路井具设施必须规范设置、精心维护、保持完好适用状态。

井盖应当标明井具设施的产权单位（以下简称产权单位）的专业标志，井壁应当设置标明产权单位和抢修电话的标志牌。

第八条  产权单位新建或维修井具设施时，应当严格按照相关技术规范进行施工，确保井室无沉降，井盖顶面与路面相对高差符合技术要求，保证车辆通过时无翻盖、无响动、不移位。对不符合技术规范的井具设施，市政公用设施部门有权责令限期维修和更换。

第三章  井具设施的养护和管理

第九条  产权单位是井具设施管理维护的责任主体，按照“谁所有，谁管理”的原则，负责其井具设施的巡视、养护、维修和管理工作。

使用地下共用管廊设施的单位，应当按照其使用数量比例承担相应的管线及井具设施管理的责任。

第十条  市、区市政公用设施部门应当按照职责分工加强对道路井具设施的监督管理，建立监督巡查制度，设立监督电话，及时受理投诉。发现井具设施缺失、损毁的，应当立即通知产权单位进行补装、更换。

第十一条  产权单位应当遵守下列规定：

（一）使用符合产品质量标准的井具设施。有条件的，应当推广使用具有防盗、防毁等功能的新材料、新产品，并逐步淘汰功能落后的井具设施；

（二）建立日常巡查制度，设立24小时值班电话，发现井具设施缺失、损毁或者接到投诉以及市政公用设施部门维修通知的，应当立即组织补装、更换；

（三）对立即补装、更换有困难的，应当设置警示标志，并尽快予以修复；

（四）对于废弃的井具设施，应当及时填埋；

（五）建立井具设施管理档案，并将井具设施设置地点、数量、规格、性能以及新建、改建、废弃井具设施等资料，向市市政公用设施行政主管部门备案。

第十二条  维修井具设施应当按照规定设置围挡和警示标志，作业结束后应当及时清理现场。

第十三条  因修复井具设施需要临时占用或者挖掘城市道路的，产权单位可以先行修复，同时通知市政公用设施部门、公安交通管理部门和城市管理综合行政执法部门，并在24小时内按照规定补办相关审批手续。

第十四条  新建、改建、扩建或者维修城市道路，施工单位应当保护好井具设施；需要调整井座高程的，应当及时通知产权单位，在施工单位的配合下由产权单位进行调整。

第十五条  对权属不清的道路井具设施，由市、区市政公用设施部门按照管辖权限，组织相关单位进行确认。

第十六条  道路井具设施权属难以确认或者产权单位放弃管理，造成井具设施缺损影响交通安全的，市政公用设施部门可以进行保护性处理，所发生费用按照合理原则由产权单位承担。

第十七条  任何单位和个人不得擅自移动、圈压、圈占道路井具设施。

第十八条  产权单位负责对碎、裂、废、旧井具设施统一组织回收，并按照国家有关规定依法予以处理。其他单位和个人不得擅自处理或者销售。

第十九条  任何单位和个人有权对盗窃、损毁井具设施、违法收购废旧井具设施和擅自移动、圈压、圈占井具设施的行为进行监督和举报。

产权单位和市政公用设施部门应当建立奖励制度，对监督和举报属实的单位和个人予以适当奖励。

第四章  法律责任

第二十条  产权单位违反本办法规定，有下列行为之一的，由城市管理综合行政执法部门责令限期改正；逾期未改正的，按照下列规定予以处罚：

（一）井盖上未标明产权单位的专业标志，以及井壁上未按规定设置标志牌的，每处处以200元罚款；

（二）未在规定时间内对缺失、损毁的井具设施及时补装、更换、维修的，每处处以500元罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任；

（三）未及时填埋废弃井具设施的，每处处以500元罚款；

（四）维修作业时，未设置围挡和警示标志或者施工结束未及时清理现场的，每处处以1000元罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚。

第二十一条  施工单位在城市道路工程施工中，对井具设施造成损坏不及时修复的，由城市管理综合行政执法部门责令限期改正；逾期未改正的，每处处以500元罚款。

第二十二条   违反本办法，擅自移动、圈压、圈占井具设施的，由城市管理综合行政执法部门责令限期改正；逾期未改正的，处以500元以上1000元以下罚款。

第二十三条  对损毁、盗窃和违法收购井具设施的单位和个人，由公安机关依法予以处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条 违反本办法规定，其他法律、法规、规章已有规定的，由有关管理部门依法予以处理。

第二十五条 道路井具设施的监督、执法、管护人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章   附  则

第二十六条  海城市、台安县、岫岩满族自治县井具设施的设置、维护和监督管理参照本办法执行。

第二十七条  本办法自公布之日起施行。产权单位应当自本办法生效之日起6个月内，对本办法实施前已有的不符合本办法要求的井具设施予以维修和更换。